仓前、下沙校区安防体系数字化改造和扩容项目

招标文件

（电子招投标）

编号:330100261220010000123-HZNU-2026136

杭州师范大学

华诚工程咨询集团有限公司

二〇二六年五月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告（政府采购）

项目概况

仓前、下沙校区安防体系数字化改造和扩容项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年6月10日14点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：330100261220010000123-HZNU-2026136

项目名称：仓前、下沙校区安防体系数字化改造和扩容项目

预算金额（元）：2380000元

最高限价（元）：2380000元

采购需求：仓前、下沙校区安防体系数字化改造和扩容项目，具体以招标文件第三部分采购需求为准。

合同履约期限：合同签订后90日历天内完工并验收合格、交付采购人。

本项目接受联合体投标：是；☐否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

☐专门面向中小企业

☐货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，其中小微企业合同金额应当达到 %。如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到  % ，其中小微企业合同金额应当达到 % 。如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：

无。

☐有特定资格要求：        ，该特定条件的法律法规依据：        。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2026年6月10日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年6月10日14点00分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2026年6月10日14点00分00秒

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杭州师范大学

地    址：浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2318号

传    真： /

项目联系人（询问）：柴老师

项目联系方式（询问）：0571-28867169

质疑受理部门：杭州师范大学采购中心（杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2318号杭师大仓前校区行政楼402室）

质疑联系人：周老师

质疑联系方式：0571-28865075

2.采购代理机构信息

名    称：华诚工程咨询集团有限公司

地    址：杭州市拱墅区彩云路105号锦盛大楼3楼

传    真：/

项目联系人（询问）：韩鑫、孙杏花、楼国栋

项目联系方式（询问）：15068711152

质疑联系人：刘先成

质疑联系方式：0571-87032325

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市财政局政府采购监管处

地    址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼

传    真：/

联  系  人：朱先生

监督投诉电话：0571-87800218

政策咨询：沈先生、陈先生，0571-89580457、89580460

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 投标人须知

# 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为： 磁盘阵列存储 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：智能全彩球型摄像机（含支架），属于工业行业； （2）标的：室外智能全彩枪机（含支架），属于工业行业； （3）标的：室内智能全彩半球，属于工业行业； （4）标的：开关电源，属于工业行业； （5）标的：电梯摄像机，属于工业行业； （6）标的：电梯专用网桥，属于工业行业； （7）标的：流媒体服务管理，属于工业行业； （8）标的：安防综合管理，属于工业行业； （9）标的：平台系统软件升级，属于工业行业； （10）标的：万兆24口汇聚交换机，属于工业行业； （11）标的：24口交换机，属于工业行业； （12）标的：8口接入交换机，属于工业行业； （13）标的：千兆光模块，属于工业行业； （14）标的：万兆光模块,属于工业行业; （15）标的：室外安防箱，属于工业行业； （16）标的：磁盘阵列存储（核心产品），属于工业行业； （17）标的：企业级硬盘，属于工业行业； （18）标的：监控立杆挑杆（枪机），属于工业行业； （19）标的：监控立杆挑杆（球机），属于工业行业； （20）标的：网线，属于工业行业； （21）标的：室外防水六类网线，属于工业行业； （22）标的：电源线，属于工业行业； （23）标的：PVC管，属于工业行业； （24）标的：PE管，属于工业行业； （25）标的：室外24芯单模光纤，属于工业行业； （26）标的：光纤焊接，属于工业行业； （27）标的：室内智能全彩半球，属于工业行业； （28）标的：室外智能全彩枪型摄像机（含支架），属于工业行业； （29）标的：磁盘阵列存储（核心产品），属于工业行业； （30）标的：企业级硬盘，属于工业行业； （31）标的：综合安防管理平台软件扩容，属于工业行业； （32）标的：万兆24口汇聚交换机，属于工业行业； （33）标的：万兆光模块，属于工业行业； （34）标的：24口交换机（POE），属于工业行业； （35）标的：8口接入交换机（带光口），属于工业行业； （36）标的：千兆模块，属于工业行业； （37）标的：网线，属于工业行业； （38）标的：室外防水电源，属于工业行业； （39）标的：室外网线，属于工业行业； （40）标的：室外安防箱，属于工业行业； （41）标的：室内壁挂网络箱，属于工业行业； （42）标的：室外PE管，属于工业行业； （43）标的：PVC管，属于工业行业； 工业:根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）第四条规定：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 |  A同意将非主体、非关键性的 送货、安装 工作分包。 ☐ B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | ☐A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 C不统一组织，供应商可自行前往踏勘。联系人：余老师；联系电话：0571-28865093。 |
| 6 | 样品提供 | A不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | ☐A不组织。 þB组织。 - 在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过15分钟，讲解演示人员不超过2人。 （2）方案演示采用录制视频方式，文件格式为Avi、MP4等常用格式,采用U盘的形式提交，将U盘单独装在一个文件密封并在开标前邮寄或送达到开标现场。。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品政府优先采购或强制采购 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 ☐强制采购。产品： 。▲实施政府强制采购，投标人就相应的投标产品未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。 □优先采购节能产品。产品： □优先采购环保产品。产品： ☑无。 |
| 10 | 报价要求 | （1）有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 （2）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 （3）投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：杭州市拱墅区彩云路105号锦盛大楼3楼；备份投标文件签收人员联系电话：15068711152。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。招标文件第四部分评分标准有其他规定的，从其规定。 |
|  |  | 招标文件第四部分评审因素对应的要求及第五部分采购合同的内容视为采购需求的一部分。 |
| 14 | 成交候选人数量 | 本项目推荐的成交候选人数量： 1家 。 |
| 15 | 履约保证金 | 缴纳合同金额的1%作为履约保证金。 |
| 16 | 代理费用收取方式及标准 | 本项目的采购代理服务费由中标人支付，每个标项服务费以成交金额为基数按以下标准70%计取，不足3000按3000元计取。具体标准详见下表： 金额（万元）; 费率. 100以下部分; 1.5%. 100~500之间部分; 1.1%. 500~1000之间部分; 0.8%. 1000-5000之间部分; 0.5%. 在接到中标通知书后两个工作日内由中标人一次性向采购代理机构付清。采购代理服务费须包含在投标报价中，并以人民币方式支付。服务费汇入以下账号： 户 名：华诚工程咨询集团有限公司 开 户：上海浦东发展银行股份有限公司杭州和睦支行 账 号：95220078801100000315 |
| 17 | 重要提醒 | 根据《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购秩序促进公平竞争的通知》（浙财采监〔2025〕2号）的规定，为防止供应商提供虚假材料，针对评标办法中涉及客观分评审内容等资料，请供应商对其真实性进行承诺保证，供应商可在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误，在评审结束后，采购人、采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式对中标（成交）供应商在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，发现供应商提供虚假材料的，将书面报告本级财政部门，由此产生的风险由供应商自行承担。 |

# 一、总则

1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》填写企业类型错误，导致该企业享受本不能享受的中小企业扶持政策，投标无效并依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 首台套、“制造精品”、“专精特新”等创新产品按规定享受政府采购支持政策。

3.4.2 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

3.6 支持本国产品

3.6.1 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。

3.6.2 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.6.3 当采购项目或者采购标项中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购标项提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.6.4 评审委员会应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》的完整性、准确性进行审查，评审中发现《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

4.询问、质疑、投诉、补偿救济

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级及各区、县（市）政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰），收件人：朱女士、王女士，电话：0571-87227671,0571-87800218

4.5 补偿救济

采购人因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人提起补偿申请。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

# 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2 中小企业声明函；（如果有）

11.3.2关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如果有）。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。

12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19.资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20.信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 五、评标

21.评标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

# 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

23.4 由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

24.响应材料复核

在评审结束后、确认采购结果前，采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式对中标供应商在投标文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核。发现供应商提供虚假材料的，应及时书面报告本级财政部门。中标供应商须积极配合做好相关复核工作，不配合相关复核工作的自行承担不利后果。

七、合同授予

25. 合同

合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

26. 合同的签订

26.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

26.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

26.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

26.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

27. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

28.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

八、电子交易活动的中止

29 电子交易活动的中止。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

29.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

29.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

29.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

29.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

29.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

30.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

31.验收

31.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

31.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

31.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

# 第三部分   采购需求

一、项目概况

1、（1）仓前校区中心区块自2016年建设完成，而后投入使用时采用的摄像机为模拟信号，且分辨率为576P，暨50万左右的像素，不符合DB3301T 65.1-2024《反恐怖防范系统管理规范 第1部分：通则》、DB3301T 65.23-2024《反恐怖防范系统管理规范 第23部分：学校》、DB33T 768.1-2009(2020)《安全技术防范系统建设技术规范 第1部分：一般单位重点部位》、DB33T 768.10-2009(2020)《安全技术防范系统建设技术规范 第10部分：学校》要求。为了配合学校平安校园建设工作，本次仓前校区中心区块安防体系数字化项目必须与仓前校区总指挥中心现有环境无缝接入，实现互联互通。为确保安防项目信息安全集成，实现安防项目信息安全可控、可管理，项目班组中需配备相应信息安全专业人员和信息安全保障人员。同时为了实现信息安全科学可靠性，质量目标和计划的针对性和可行性，要求投标人要有健全的信息技术服务管理体系和可行的信息服务运行维护标准。

（2）根据DB3301T 65.1-2024《反恐怖防范系统管理规范 第1部分：通则》、DB3301T 65.23-2024《反恐怖防范系统管理规范 第23部分：学校》、DB33T 768.1-2009(2020)《安全技术防范系统建设技术规范 第1部分：一般单位重点部位》、DB33T 768.10-2009(2020)《安全技术防范系统建设技术规范 第10部分：学校》，故需在各楼梯口、通道、及密集场所增设摄像机；“反恐怖防范重点目标连续采集的视频图像信息保存期限应不少于 90天”要求。为进一步加强我校安全技防措施和管理，现拟对下沙校区教学楼、实验楼公共通道增设安防体系数字化系统。杭州师范大学下沙校区拟采购安装48盘位磁盘阵列、硬盘、万兆汇聚24口交换机、室内智能全彩半球及室外智能枪型摄像机等。详见技术要求。

2、原有设备、平台简介：

（1）仓前原有的学校安防总平台简介：品牌为海康，型号iSecure Center-Education，版本信息V1.7.300-20250819，目前拥有的功能包括基础的实时预览、录像回放、电视墙功能，以及学校优化加装的事件联动模块（周界弹窗报警）、智能监控模块（人脸识别）、全景拼接模块、门禁管理模块（视频分控室门禁管理）、园区卡口模块（校园内车辆测速），平台各项功能运行稳定无卡顿。目前接入的摄像机点位9110路，门禁39套，所有图像录像90天。

改造区域简况：前端模拟海康摄像机，通过视频信号线接入海康编码器，转换成数字信号；中间通过二级、三级交换机汇入核心交换机，最终接入核心交换机；后端采用大华存储、大华子平台；通过网关接入学校安防总平台（海康）。

（2）下沙原有的学校安防总平台简介：品牌为海康，型号iSecure Center-Education，版本信息V1.7.201-20230131，目前拥有的功能包括基础的实时预览、录像回放、电视墙功能，以及事件联动模块（周界弹窗报警）、智能监控模块（人员识别）、全景拼接模块、门禁管理模块（视频分控室门禁管理）、园区卡口模块（人员识别信息查找）、安消联动，平台各项功能运行稳定无卡顿。目前接入的摄像机点位1802路，所有图像录像90天。

增设区域简况：只有一层大厅有摄像机覆盖，楼层走廊、楼道等均无摄像机，存在较多盲区；且原有摄像机通过中间通过二级、三级交换机汇入核心交换机，最终接入核心交换机；后端采用磁盘整列存储；通过网关接入校区安防总平台（海康）。

3、产品兼容性：

仓前校区必须首先实现自成系统，并无缝接入校区原有安防综合平台，实现预定的周界弹窗、实时预览、录像回放等功能，并与指挥中心互联互通。如中标后发现所投品牌型号不能与现有设备匹配兼容，视作虚假应标。

下沙校区必须无缝接入杭州师范大学下沙校区保卫处原有安防综合综合管理系统（校区已实现安消合一），室内智能全彩半球必须与点型光电感烟火灾探测器进行关联。如中标后发现所投品牌型号不能与现有设备匹配兼容，产生任何后果均有由投标人自行承担，甲方保留追究供应商虚假应标的相关责任。各投标人在开标前可自行前往杭州师范大学下沙校区进行现场踏勘，需携带项目中相机样机、磁盘阵列等设备联动现有校园综合管理系统进行功能测试性演示并录制成视频。联系人：余老师；联系电话：0571-28865093。

二、拟采购标的的技术要求

拟采购标的（1）

| 标的内容 | 智能全彩球型摄像机（配套支架） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 14 | 单位 | 台 |
| 功能和质量 要求 | 视频输出≥2560×1440@25fps，分辨力≥1400TVL，红外距离≥150米。 最低照度达彩色≤0.0003Lux（勒克斯），黑白≤0.0001Lux（勒克斯）。 ≥20倍光学变焦。 水平手控速度≥160°/S，垂直速度≥于120°/S，云台定位精度为≥±0.1°。 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90° 可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 可通过IE浏览器设置≥8个场景进行人员特征抓拍，可设置每个场景的布防时间。 当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人员特征时，设备能通过PTZ转动将人员特征置于画面中心，并对人员特征进行抓拍。 可通过IE浏览器实时预览设备抓拍的人员特征图片，并在历史记录中存储≥100张人员特征抓拍图片。 ★设备对监视画面中≥30张人员特征进行检测、跟踪和抓拍。（投标时提供具有CMA或CNAS的检测报告） 支持≥300个预置位，设置的预置位完成≥8条巡航路径，支持≥4条模式路径设置，具备预置位视频冻结功能；实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能。 信噪比≥61dB（分贝），网络延时≤100ms（毫秒）。 动态范围≥106dB（分贝），照度适应范围≥138dB（分贝），宽动态能力综合得分≥135。 具备较强的网络适应能力，在丢包率为≥20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 具备智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。 球机应具备本机存储功能，SD卡热插拔，≥256GB。 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC。 支持GB28181协议，支持标准Onvif协议。 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围-40℃~70℃。 具备较好的电源适应性，电压在≥AC24V±30%范围内变化时，设备正常工作。 |  |  |

拟采购标的（2）

| 标的内容 | 室外智能全彩枪机（配套支架） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 174 | 单位 | 台 |
| 功能和质量 要求 | 具有≥400万像素 CMOS传感器。 内置≥2颗白光补光灯。 ★最低照度彩色：≤0.0004 Lux（勒克斯））。（投标时提供具有CMA或CNAS的检测报告） 白天或夜晚均可输出彩色视频图像。 最大分辨率≥2560x1440。 需具有≥20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 需支持≥三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440 @ 30fps，子码流704x576@30fps。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度≥1400TVL。 具备H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 信噪比≥55dB（分贝）。 需支持≥8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加≥10个IP地址。 需具备人员特征检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 可开启或关闭智能后检索功能。 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。 摄像机能够在≥-30~60℃，湿度≤93%环境下稳定工作。 设备与客户端之间用≥100米网线进行传输，数据包丢包率≤0.1%。 ≥IP67防护等级。 需支持DC12V供电，且在≥DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥1/2。 |  |  |

拟采购标的（3）

| 标的内容 | 室内智能全彩半球 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 445 | 单位 | 台 |
| 功能和质量 要求 | ≥400万高性能像素镜头，内置GPU芯片，靶面尺寸≥1/1.8英寸（是否是固定值），具有≥1个RJ45接口，≥1个内置麦克风、≥1个SD卡槽、≥1个复位按钮、≥1个RS232接口、内置扬声器。 网口类型：≥RJ45接口100M/1000M自适应以太网接口。 镜头2.7-13.5mm，调节功能检验：支持自动聚焦、手动聚焦、自动变焦、自动调节光圈，在变焦过程中不产生虚焦。 视频编码格式设置：在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MJPEG设置选项；可将H.264和H.265格式设置为Baseline/Main/High Profile。 频率切换功能：支持50Hz和60Hz相互切换。 水平中心分辨力：≥1500TVL（分辨率设置为2688×1520、帧率设置为25fps、码率设置为1Mbps、RJ45输出、图像四周不产生畸变） 最低照度：彩色：≤0.0002Lux（勒克斯） （AGC ON、RJ45输出，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：≤0.0001Lux（勒克斯） （AGC ON、RJ45输出，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）。 红外夜视距离：可识别距≥200米处的人体轮廓。 ★白光夜视距离：可识别距≥100米处的人体轮廓，可看清距≥30米处的人员特征面部特征。（投标时提供具有CMA或CNAS的检测报告） ★人员特征抓拍存储功能：可将人员特征抓拍图片分别存储为场景图和人员特征图，场景图和人员特征图可关联存储，并可通过IE浏览器或客户端软件查看和检索存储的图片。（投标时提供具有CMA或CNAS的检测报告） 人员特征抓拍功能：可进行人员特征抓拍人体抠图，并保存为人员特征照、人员特征单寸照、半身照和全身照。 人员特征抓拍数量：可对设定区域内≥36个移动的人员特征图片进行检测、跟踪和抓拍；可对设定区域内≥64个静态的人员特征图片进行检测。 白光告警可见距离：距离≥100m正前方，报警时可看到白光闪烁。 |  |  |

拟采购标的（4）

| 标的内容 | 开关电源 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 110 | 单位 | 个 |
| 功能和质量 要求 | - 1.电源输入要求电压范围：220VAC±20%频率范围：50Hz±5%。 - 2.电源输出要求输出电源路数：≥3路（OUT1、OUT2、OUT3）（带电源输出使能控制，12V高电平有效，TTL电平标准）。 - 3.功率因素：≥0.9（额定电压，额定负载）。 - 4.电压调整率：+12VDC±2%；+24VDC±2%。 - 5.电源转换效率：≥85%（额定电压，额定负载）。 - 6.保护功能：过压、过流、短路、过温等。 - 7.电压精度：≤2%（额定值）。 - 8.国产化要求：元器件全国产化。 - 9.工作温度：-40℃～+85℃。 - 10.可靠性：平均故障间隔时间（MTBF）≥50000小时 - 11.指示灯：含电源状态指示灯（正常亮，异常灭）。 - 12.散热方式：传导散热； |  |  |

拟采购标的（5）

| 标的内容 | 电梯摄像机 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 24 | 单位 | 台 |
| 功能和质量 要求 | ≥400万 ，≥1/2.7" CMOS 防遮挡型电瓶车识别网络摄像机。 ★智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供准确的电瓶车侦测。（投标时提供具有CMA或CNAS的检测报告） 遮挡检测功能：内置ToF传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为；检测角度最大≥25°，检测距离默认≥70 cm。 最低照度: 彩色：≥0.002 Lux（勒克斯） @（F1.2，AGC ON），0 Lux（勒克斯） with IR。 宽动态: ≥120 dB（分贝）。 调节角度: 水平≥：-15°~15°，垂直：≥0°~75°。 焦距＆视场角: 2 mm，水平视场角：≥130°，垂直视场角：≥75°，对角视场角：≥150°。 2.8 mm，水平视场角：≥105°，垂直视场角：≥55°，对角视场角：≥125°。 补光灯类型: 红外灯。 补光距离: ≥10米 。 防补光过曝: 支持。 红外波长范围:≥ 850 纳米。 最大图像尺寸: ≥1920x1080像素。 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264。 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS），支持≥256 GB的TF卡/MicroSDHC/MicroSDXC卡，断网本地录像存储及断网续传，支持SD卡加密及SD卡状态检测。 网络:≥ 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。 音频: ≥1个内置麦克风，≥1个内置扬声器。 报警: ≥1路输入，≥1路输出；报警输出：继电器，最大支持DC6 V，2 A，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线。 复位: 支持。 启动和工作温湿度: ≥-10 °C~40 °C，湿度≤95%（无凝结）。 |  |  |

拟采购标的（6）

| 标的内容 | 电梯专用网桥 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 24 | 单位 | 对 |
| 功能和质量 要求 | ≥2.4G电梯网桥，802.11n制式。 成对包装，距离≥200米。 ≥2网口设计。 成对包装，支持轻智能统一管理功能。 |  |  |

拟采购标的（7）

| 标的内容 | 流媒体服务管理 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 | 单位 | 台 |
| 功能和质量 要求 | CPU：≥2颗 x86架构HYGON处理器，核数≥8核，频率≥2.2GHz。 内存：≥64G DDR4，≥4根内存插槽，最大支持扩展至128GB，支持单条容量16GB/32GB，内存频率支持2666/2400MHz，支持内存RAS技术。 硬盘：≥1块960G SSD盘。 PCIE扩展：支持≥1个PCIE*8+1个PCIE*16。 网口：≥2个千兆电口。 其他接口：≥1个千兆RJ-45管理接口；≥4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部。 1个VGA口，位于机箱后部。 |  |  |

拟采购标的（8）

| 标的内容 | 安防综合管理 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 | 单位 | 台 |
| 功能和质量 要求 | CPU：≥2颗 x86架构HYGON处理器，核数≥8核，频率≥2.2GHz。 内存：≥128G DDR4，≥4根内存插槽，最大支持扩展至128GB，支持单条容量16GB/32GB，内存频率支持2666/2400MHz，支持内存RAS技术。 硬盘：≥1块960G SSD盘。 PCIE扩展：≥1个PCIE*8+1个PCIE*16。 网口：≥2个千兆电口。 其他接口：≥1个千兆RJ-45管理接口；≥4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部。 1个VGA口，位于机箱后部。 |  |  |

拟采购标的（9）

| 标的内容 | 平台系统软件升级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 | 单位 | 套 |
| 功能和质量 要求 | 视频综合安防管理平台扩容。 具备AD域。 具备根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示。具备最近7天每日的用户活跃数统计。 具备对组织架构及信息查看、查询、添加、删除、修改、导入、导出；支持对人员信息查看、添加、删除、批量导入；支持对用户人员查看、添加、注销，支持对用户密码修改，账号启用、禁用。 具备以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看。 具备统计服务器在线率及各服务器在线详情。 具备多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，具备告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态。 具备导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改、展示、查找；具备对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；具备对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等。 能按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，具备多用户对同以图像资源的同时点播，宜支持基于GIS地图的图像点播。 监控点最多管理容量为100000路。 系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置。 支持监控点的批量迁移。 支持对平台内管理的视频设备的在线状态进行检查。 支持视频质量诊断，接收信号丢失、图像黑白等异常情况的报警信息。 支持对视频设备的录像完整性进行检查。 支持对设备在线率、录像状态、视频质量等运维状态进行统计，生成报表 客户端预览画面支持亮度、对比度、色调、饱和度参数调节。 预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等。 支持控制云台的用户信息叠加到视频画面上，支持按用户的等级对云台进行锁定。 支持定时录像、报警录像和移动侦测录像等录像模式，不同类型录像以不同颜色进行区分。 支持电视墙场景管理和场景切换。 大屏控制：可对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景 ★iPad大屏客户端：要求支持在iPad上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作。（投标时提供具有CMA或CNAS的检测报告） 通过客户端支持预览上墙、回放上墙、轮巡上墙、报警联动上墙。 通过客户端支持通过配置窗口分屏数（1/4/9/16/25），使预览上墙分割数等于或大于配置的数时上墙子码流，低于配置的分屏数时上墙主码流。 系统要求支持软授权方式，可以部署在服务器或虚拟机上。 投标平台软件需具备软件著作权、公安型检、国标检测证书。 ▲投标产品需无缝对接学校现有中心区块综合管理平台（品牌为海康，型号iSecure Center-Education，版本信息V1.7.300-20250819)，供应商出具对本项目的对接承诺，提供承诺函，格式自拟。（费用包含在项目中） |  |  |

拟采购标的（10）

| 标的内容 | 万兆24口汇聚交换机 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 | 单位 | 台 |
| 功能和质量 要求 | 具备并实配10G/1G接口数≥20，25G/10G接口数量≥4，40G接口数≥2，整机可扩展支持10G接口数≥32。 具备并实配可拔插双模块化电源，可拔插双模块化风扇，前后风道。 交换容量≥2.56T，包转发率≥570Mpps，提供支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+。 具备多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理。 ★具备VxLAN功能、支持BGP EVPN、支持分布式 Anycast 网关。提供官网截图和链接证明。 ★具备Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验。提供官网截图和链接证明。 |  |  |

拟采购标的（11）

| 标的内容 | 24口交换机 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 28 | 单位 | 台 |
| 功能和质量 要求 | 固化端口：≥24个10/100/1000Mbps电口，≥4个SFP+万兆光口，标准1U设备。 交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps。 ★快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电，POE≥380W。（投标时提供具有CMA或CNAS的检测报告） 具备≥4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持GVRP协议，支持MUX VLAN功能，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN，支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能。 具备静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3。 具备电口堆叠，支持智能 iStack 堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，可虚拟为一台交换机。 |  |  |

拟采购标的（12）

| 标的内容 | 8口接入交换机 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 29 | 单位 | 台 |
| 功能和质量 要求 | ≥8个10/100/1000Mbps自适应电口(支持PoE/PoE+，整机PoE最大输出功率130W，单端口最大输出功率30W)，2个2.5G光口。 交换容量≥396Gbps，包转发率≥78Mpps。 具备二层web网管交换机，支持高可靠AI智能化PoE技术。 具备VLAN、ACL、QoS、端口镜像、端口聚合等功能。 |  |  |

拟采购标的（13）

| 标的内容 | 千兆光模块 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 9 | 单位 | 对 |
| 功能和质量 要求 | SFP千兆光模块。 ≥1310nm。 ≥10km。 LX。 LC。 |  |  |

拟采购标的（14）

| 标的内容 | 万兆光模块 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 38 | 单位 | 对 |
| 功能和质量 要求 | SFP+ 万兆光模块。 ≥1310nm。 ≥10km。 LX。 LC。 |  |  |

拟采购标的（15）

| 标的内容 | 室外安防箱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 5 | 单位 | 套 |
| 功能和质量 要求 | 立柜式。 防水型。 内含设备架。 尺寸≥600*400*300（mm）。 不锈钢材质。 |  |  |

拟采购标的（16）

| 标的内容 | 磁盘阵列存储（核心产品） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 3 | 单位 | 台 |
| 功能和质量 要求 | 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，需配置冗余电源，支持双系统。（提供电源照片证明） 单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥2个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口。 支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能。 接入2T/3T/4T/6T/8TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔。 接入硬盘≥48块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展。 应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构。 设备可对音视频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常 应能接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像。 支持≥600MBps图片并发输入，同时≥600MBps图片并发输出。 当RAID中某块工作正常的硬盘被误拔出后，60分钟内插回，该硬盘能恢复到原RAID中，系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复 在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。 支持接入单前端设备≥30路码流冗余存储。 根据数据对象的重要性（例如：系统信息、配置信息、报警录像、普通录像等）、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问。 设备在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署。 设备应能预录报警触发前1-40分钟的视频录像。 可接入MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC编码格式的前端设备并存储录像文件,可将专业厂商SDK封装格式的视频流转成标准（MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K等编码格式）PS流（ProgramStream）输出。 可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；可输入车牌号码可查证出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。可通过客户端将交通卡口数据（包括车标、车道、车速范围、车牌及车身颜色），行为分析的图片及数据（包括进入警戒线、进入警戒区、物品遗留、人员特征检测）进行检索、查看、下载图片及进行录像。 ★网络中断后重新恢复，设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传。支持256路4M的录像回传。（投标时提供具有CMA或CNAS的检测报告） 当录像视频流发生丢失5s以上可在日志中记录报警信息。 设备可将接入的鱼眼摄像机、双目摄像机、全景自拼接摄像机（鹰眼摄像机）、深眸智能摄像机、热成像相机的图像以多画面分割方式显示。 提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。 ★设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储。（投标时提供具有CMA或CNAS的检测报告） 支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置。 具有ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6设置选项，支持IP组播 通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设。 可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。 可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。 ★可通过IE浏览器对一台、多台设备或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设。（投标时提供具有CMA或CNAS的检测报告） 承诺可提供5个（含）以上2PB（2000TB）容量或50台以上网络存储设备案例合同复印件；承诺可提供５个（含）以上用户使用反馈证明文件复印件。 |  |  |

拟采购标的（17）

| 标的内容 | 企业级硬盘 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 136 | 单位 | 块 |
| 功能和质量 要求 | ≥6T。 7200RPM。 3.5寸。 SATA。 |  |  |

拟采购标的（18）

| 标的内容 | 监控立杆挑杆（枪机用） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 42 | 单位 | 根 |
| 功能和质量 要求 | 挑杆长度1~1.5米， 材质为镀锌钢管。 包含抱箍等安装配件。 具体根据实际情况定制后，到现场安装。 |  |  |

拟采购标的（19）

| 标的内容 | 监控立杆挑杆（球机用） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 7 | 单位 | 根 |
| 功能和质量 要求 | 挑杆长度1.5~2.0米， 材质为镀锌钢管。 包含抱箍等安装配件。 具体根据实际情况定制后，到现场安装。 |  |  |

拟采购标的（20）

| 标的内容 | 网线 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 33550 | 单位 | 米 |
| 功能和质量 要求 | 护套材质：PVC 。 导体：≥99.99%无氧铜 。 导体直径：≥23AWG。 导体绝缘外径：≥1.1±0.05mm 。 芯数：≥4*2 。 单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 。 线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 。 敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 。 使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 。 使用温度： ≥-10～60℃。 |  |  |

拟采购标的（21）

| 标的内容 | 室外防水六类网线 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 22875 | 单位 | 米 |
| 功能和质量 要求 | 护套材质：PE 。 导体：≥99.99%纯铜。 导体直径：≥23AWG。 导体绝缘外径：≥1.02±0.05mm 。 芯数：≥4*2 。 工作电容最大值：≤5.6nF/100m 。 单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 。 线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 。 使用温度：≥-10～60℃。 |  |  |

拟采购标的（22）

| 标的内容 | 电源线 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 10000 | 单位 | 米 |
| 功能和质量 要求 | 防水。 阻燃。 国标。 ≥RVV2*2.5。 |  |  |

拟采购标的（23）

| 标的内容 | PVC管 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 7000 | 单位 | 米 |
| 功能和质量 要求 | ≥PVC32。 包含安装辅件。 |  |  |

拟采购标的（24）

| 标的内容 | PE管 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1500 | 单位 | 米 |
| 功能和质量 要求 | ≥PE32。 包含安装辅材。 |  |  |

拟采购标的（25）

| 标的内容 | 室外24芯单模光纤 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1800 | 单位 | 米 |
| 功能和质量 要求 | 室外防水。 ≥24芯。 |  |  |

拟采购标的（26）

| 标的内容 | 光纤焊接 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 | 单位 | 项 |
| 功能和质量 要求 | 含光纤焊接配件、材料。 |  |  |

拟采购标的（27）

| 标的内容 | 室内智能全彩半球 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 382 | 单位 | 台 |
| 功能和质量 要求 | 具有≥1/1.8"靶面尺寸。 内置GPU芯片。 内置≥2个麦克风、≥1个扬声器。 具有≥1个RS485接口、≥1个报警输入接口、≥1个报警输出接口、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口。 ★内置补光灯，为鳞片状反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。（投标时提供具有CMA或CNAS的检测报告） 补光灯灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。支持电动变焦。 分辨率设置为≥2560×1440@25fps，分辨力≥1400TVL。 最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）≥11级。 具备H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 具备数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。） 需支持DC12V供电，且在≥DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |  |  |

拟采购标的（28）

| 标的内容 | 室外智能全彩枪型摄像机（配套支架） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 18 | 单位 | 台 |
| 功能和质量 要求 | 分辨率≥2560×1440@25fps，分辨力≥1500TVL。 系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181和E-HOME协议接入；支持三码流技术，支持同时≥20路取流。 具备≥400万像素 @25 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求。 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤。 具有≥1/1.8"靶面尺寸。 最低照度彩色：≤0.0002 lx，黑白:≤0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）≥11级。 具备自动变焦及一键聚焦功能，变焦过程图像不产生虚焦。 具备H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 内置GPU芯片。 具备检出两眼瞳距≥40像素点人员特征图片。 具备侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人员特征。 具备人数统计功能，支持设置最多8个多边形人数统计区域，可分别设置不同区域的报警类型、报警时间间隔。 当进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警和/或白光灯闪烁。 具备抓拍报警统计、报警质量统计、设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能。 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 ★内置补光灯，为鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状。（投标时提供具有CMA或CNAS的检测报告） 补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 内置≥2个麦克风、≥1个扬声器，具有≥1个RS485接口、≥1个报警输入接口、≥1个报警输出接口、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口。 ≥IP67防护等级。 |  |  |

拟采购标的（29）

| 标的内容 | 磁盘阵列存储（核心产品） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 3 | 单位 | 台 |
| 功能和质量 要求 | ≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，可以扩展到2个SSD作为缓存盘，配置≥6个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇。 支持热插拔1+1AC220V 或 1+1 直流冗余金牌电源供电（照片证明），机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计。 标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个千兆网口，或可增扩≥2个10Gb 光纤接口或≥4个HDMI接口或≥3个Mini SAS3.0接口；支持≥12级扩展柜级联扩展；可支持12GB SAS扩展口。 具有48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 具备SATA和SAS混插，支持主流品牌硬盘混插。 ★支持SATA和SAS的HDD硬盘与SATA和NVME的SSD混插；支持不同大小的硬盘混合使用，可显示硬盘的总容量（各个硬盘容量之和）（投标时提供具有CMA或CNAS的检测报告） 具备红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，具备分辨不同级别的故障功能。 更换系统盘并配置好信息后，再次开机无需人工介入，可自动恢复业务，历史数据不应丢失。 |  |  |

拟采购标的（30）

| 标的内容 | 企业级硬盘 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 144 | 单位 | 块 |
| 功能和质量 要求 | ≥6T。 7200RPM。 3.5寸。 SATA。 |  |  |

拟采购标的（31）

| 标的内容 | 综合安防管理平台软件扩容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 | 单位 | 套 |
| 功能和质量 要求 | 视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、海康Ehome协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 视频综合安防管理平台扩容 要求支持AD域 要求支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计 要求支持对组织架构及信息查看、查询、添加、删除、修改、导入、导出；支持对人员信息查看、添加、删除、批量导入；支持对用户人员查看、添加、注销，支持对用户密码修改，账号启用、禁用 要求支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看 要求支持统计服务器在线率及各服务器在线详情 要求支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态 要求支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等 要求能按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同以图像资源的同时点播，宜支持基于GIS地图的图像点播 要求监控点最多管理容量为100000路 要求系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置 要求支持监控点的批量迁移 要求支持对平台内管理的视频设备的在线状态进行检查 要求支持视频质量诊断，接收信号丢失、图像黑白等异常情况的报警信息 要求支持对视频设备的录像完整性进行检查 要求支持对设备在线率、录像状态、视频质量等运维状态进行统计，生成报表 要求客户端预览画面支持亮度、对比度、色调、饱和度参数调节 要求预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等 要求支持控制云台的用户信息叠加到视频画面上，支持按用户的等级对云台进行锁定 要求支持定时录像、报警录像和移动侦测录像等录像模式，不同类型录像以不同颜色进行区分 要求支持电视墙场景管理和场景切换 大屏控制：要求可对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景 ★iPad大屏客户端：要求支持在iPad上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作（投标时提供具有CMA或CNAS的检测报告） 要求通过客户端支持预览上墙、回放上墙、轮巡上墙、报警联动上墙 要求通过客户端支持通过配置窗口分屏数（1/4/9/16/25），使预览上墙分割数等于或大于配置的数时上墙子码流，低于配置的分屏数时上墙主码流 系统要求支持软授权方式，可以部署在服务器或虚拟机上； 投标平台软件需具备软件著作权、公安型检、国标检测证书。 ▲投标产品需无缝对接下沙校区现有综合管理平台（品牌为海康，型号iSecure Center-Education，版本信息V1.7.300-20230131)，供应商出具对本项目的对接承诺，提供承诺函，格式自拟。（费用包含在项目中） |  |  |

拟采购标的（32）

| 标的内容 | 万兆24口汇聚交换机 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 2 | 单位 | 台 |
| 功能和质量 要求 | - 交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1260Mpps。 2、固化≥24个万兆SFP+，≥6个40GE/100GE QSFP28端口。 3、实配可插拔双电源，≥4个风扇框。 4、具备≥4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN。 5、具备静态路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6。 ★6、具备VxLAN功能、支持BGP EVPN、支持分布式 Anycast 网关。提供官网截图和链接证明。 ★7、具备Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验。提供官网截图和链接证明。 |  |  |

拟采购标的（33）

| 标的内容 | 万兆光模块 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 4 | 单位 | 个 |
| 功能和质量 要求 | SFP+ 万兆光模块。 ≥1310nm。 ≥10km。 LX. LC. |  |  |

拟采购标的（34）

| 标的内容 | 24口交换机（POE） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 24 | 单位 | 台 |
| 功能和质量 要求 | - 交换容量≥330 Gbps,包转发率≥125 Mpps。 2、端口类型：千兆电口≥24个，万兆SFP+口≥4个。 ★3、具备快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电，POE≥380W。（投标时提供具有CMA或CNAS的检测报告） 4、具备≥4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持GVRP协议，支持MUX VLAN功能，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN，支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能。 5、具备静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3。 6、具备电口堆叠，支持智能 iStack 堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，可虚拟为一台交换机。 |  |  |

拟采购标的（35）

| 标的内容 | 8口接入交换机（带光口） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 5 | 单位 | 台 |
| 功能和质量 要求 | 1、交换容量≥330 Gbps,包转发率≥100 Mpps。（如果有不同值，以官网较小值为准） 2、端口类型：千兆电口≥8个，万兆SFP+口≥4个。 3、具备快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电，POE≥380W 4、具备4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持GVRP协议，支持MUX VLAN功能，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN，支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能。 5、具备静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3。 6、具备电口堆叠，支持智能 iStack 堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机。 |  |  |

拟采购标的（36）

| 标的内容 | 千兆模块 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 48 | 单位 | 个 |
| 功能和质量 要求 | SFP千兆光模块 1310nm 10km LX LC |  |  |

拟采购标的（37）

| 标的内容 | 网线 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 13635 | 单位 | 米 |
| 功能和质量 要求 | 六类。 4对。 非屏蔽。 双绞线。 |  |  |

拟采购标的（38）

| 标的内容 | 室外防水电源 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 米 | 单位 | 620 |
| 功能和质量 要求 | 防水。 阻燃。 国标。 RVV2*2.5。 |  |  |

拟采购标的（39）

| 标的内容 | 室外网线 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1212 | 单位 | 米 |
| 功能和质量 要求 | 室外安防6类网线,Cat6屏蔽双绞线,23AWG,工作温度为-20~60℃。 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,性能指标优于现行6类线缆250MHz标准。 标准装轴长度:305m±1.5m。 芯线规格:23AWG,无氧铜。 线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离，屏蔽类型为F/UTP,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳。 |  |  |

拟采购标的（40）

| 标的内容 | 室外安防箱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 12 | 单位 | 个 |
| 功能和质量 要求 | 立柜式。 防水型。 材质：不锈钢。 尺寸：≥600*400*300。 含接线板、防雷器、电源模块等配件、。 |  |  |

拟采购标的（41）

| 标的内容 | 室内壁挂网络箱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 18 | 单位 | 个 |
| 功能和质量 要求 | 材质：优质冷轧钢板制作。 尺寸：≥550*400*450。 含接线板、防雷器、电源模块等配件。 |  |  |

拟采购标的（42）

| 标的内容 | 室外PE管 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 600 | 单位 | 米 |
| 功能和质量 要求 | ≥PE50mm。 包含安装辅材。 |  |  |

拟采购标的（43）

| 标的内容 | PVC管 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1200 | 单位 | 米 |
| 功能和质量 要求 | ≥PVC20。 包含安装辅材。 |  |  |

三、拟采购标的的商务要求

1.交付（实施）的时间（期限）：合同签订后90日历天内完工并验收合格、交付采购人

2.交付（实施）的地点（范围）：杭州师范大学仓前校区、下沙校区

3.付款条件（进度和方式）

| 序号 | 付款比例（%） | 付款方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 合同生效、具备支付条件后5个工作日内，采购方凭中标方开具的预付款发票，支付40%预付款给中标方 |
| 2 | 60 | 中标方按照采购方要求将货物送至各个使用点；经采购方组织验收，送货时间、地点、产品规格、型号、数量、质量及参数要求完全符合合同约定。 中标方向采购方开具符合法律、法规规范及行业要求的真实、有效的增值税专用发票。 采购方凭中标方的供货发票，校内验收单、入库单等支付凭证办理相关支付手续，经采购方验收合格后，5个工作日内，向中标方支付验收合格的设备剩余货款。 |

4.售后服务要求

（1）质保期内的服务要求

质保期：24个月。

设备在使用过程中或整个系统在运行过程中如果遇到问题，投标人需0.5小时响应，如果无法远程电话排除故障，8小时到达现场服务，并负责48小时内修复。

投标人提供终身维修服务，保证备品备件的长期供应（10年），如设备停止生产，投标人需提前通知采购人，使采购人有足够的时间采购所需配件。

软件服务要求：管理平台的相关软件必须是原厂或原厂授权的正版软件，可长期使用，免费提供系统维护、升级等服务，平台内各个模块的数据、接口归属权属于甲方所有。

（2）质保期后的服务要求

质保期后，投标人对设备履行终身技术支持、维修、零配件供应服务，投标人在投标商务技术文件中必须有明确的服务承诺。

5.其他商务要求（包装和运输、保险等）

1）.付款方式

（1）合同生效以及具备实施条件后5个工作日内，采购人凭中标人开具的预付款发票，支付合同金额的40%预付款给中标人。（在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例）

（2）中标人按照采购人要求将各货物送至各个使用点；经采购人组织验收，送货时间、地点、产品规格、型号、数量、质量及参数要求完全符合合同约定。

（3）中标人向采购人开具符合法律、法规规范及行业要求的真实、有效的增值税专用发票。

（4）采购人凭中标人的供货发票，校内验收单、入库单等支付凭证办理相关支付手续。经采购人验收合格后，5个工作日内，向中标人支付验收合格的设备剩余货款。

2）.履约保证金

（1）形式：电汇、汇票、支票或银行、保险公司出具的保函形式；

（2）金额：合同总价的1%；

（3）递交时间：合同签订后7日内。

四、采购项目的其他要求

1.投标人（联合体投标的，指联合体牵头方）自2023年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），具有与本次投标核心产品的安防采购设备的同类业绩。

2.投标人在投标文件中应提供针对本项目的安装调试方案，确保设备能够按期供货，质量符合采购要求和国家有关标准。

3.投标人在投标文件中应提供确保本项目所供货物的质量检测设施及质量监控措施。

4.投标人应在投标文件中列明本次采购设备质保期满后运行所需的配件、附件、备品备件的准备和保障措施、购买折扣、年维护费用和优惠承诺情况（每年提供不少于2次应用工程师的回访，时间由用户确定）。

5.投标人应负责培训采购人的使用操作人员，做好现场操作运用的指导。提供详细的培训方案、培训教材。培训指导应由原厂或原厂授权的工程师上门培训，培训次数不少于2次。

6.提供完整可行的售后服务方案，对服务承诺应有可落实的保证措施，阐述质保期内外的后续技术支持和维护能力情况。

# 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| # 序号 | # 评标标准 | # 权重 | # 主观分/客观分属性 | # 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）与同类项目业绩（以提供的合同扫描件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得3分。 | 3 | 客观分 | # 业绩 |
| 2 | # 投标人具备有效期内的质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，信息技术服务管理体系认证证书，信息安全管理体系认证证书，信息安全服务资质认证证书。每项得1分，最高得6分。（提供证书原件的扫描件和全国认证认可公共服务平台查询网页截图，状态为有效） | 6 | 客观分 | # 认证证书 |
| 3 | 质保期。质保期在满足招标文件要求的基础上每延长一年得1分，最多得2分，延长时间不足一年的不计入得分。 | 2 | 客观分 | # 质保期 |
| 4 | # 完全满足招标文件“第三部分 采购需求”-“二、设备技术要求”的要求得18分。 # 每一项（凡标有最低一级序号的指标项即为一项）重要指标（打★条款）不满足的扣2分。 # 每一项（凡标有最低一级序号的指标项即为一项）一般技术指标不满足的扣1分。 # 技术偏离表技术要求中响应规格与技术支持资料不一致且无合理说明的视为不满足采购要求。扣完为止。 | 18 | 客观分 | # 技术参数响应 |
| 5 | # 投标产品的总体性能: # 5.1所投产品的功能的先进性、可靠性及可扩展性，应用于采购项目的适用程度等进行评审。分值（2,1,0）。 # 5.2根据投标产品设备、软件配套的全面性、针对性、可行性进行评审。分值（2,1,0）。 | 4 | 主观分 | # 产品性能 |
| 6 | 安装调试方案: 6.1根据投标人提供的安装调试方案是否完整、可行进行评审。分值（2,1,0）。 # 6.2根据投标人提供的拟派安装调试各环节配备的专业技术人员情况进行评审。分值（2,1,0）。 | 4 | 主观分 | # 安装方案 |
| 7 | # 投标产品质量保证措施: # 7.1投标人按采购人要求有明确的建设质量目标，质量保证措施，并具有详细可行的实施内容等；（评分范围：1,0） # 7.2投标方案是否提出符合招标文件和采购单位要求，按期完成设备供货、系统集成、运行、验收等措施；（评分范围：1,0） | 2 | 主观分 | # 质量保证 |
| 8 | 产品供货方案。 8.1根据投标人提供的供货流程要点、供货实施步骤是否清晰、完整、针对性、可行性进行评审。分值（2,1,0）。 8.2根据投标人提供的供货保障措施是否全面、可行进行评审。分值（2,1,0）。 | 4 | 主观分 | # 供货方案 |
| 9 | 售后服务 9.1根据投标人提供的售后服务机构、售后服务响应时间、响应能力、技术指导等方面进行评审。分值（2,1,0）。 9.2根据投标人提供的配件、附件、备品备件的准备和保障措施、购买折扣、年维护费用和优惠承诺情况评分。分值（2,1,0） | 4 | 主观分 | # 售后服务 |
| 10 | 根据演示内容的科学性、合理性和完整性进行评分。 注：演示时间控制在15分钟以内。视频格式要求为Avi、MP4等常用格式。不提供演示投标无效。需要演示内容： 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换（1分）、预览画面自适应及全屏切换（1分）。 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划（1分）、录像回传计划（1分）； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换（1分）、超高倍速回放（1分）、分段回放（1分）、录像下载（1分）、录像抓图（1分）。 三、图片监控 1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式（1分）。 四、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置（1分）、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理（1分）。 五、安消联动 1、安消联动点位录入。（1分） 2、消防报警，视频监控同步弹窗联动。（2分） 演示内容均需要在原平台进行视频演示。 | 15 | 客观分 | # 视频演示 |
| 11 | 11.1根据投标人提供的培训方案，包含培训时间安排、培训内容是否全面、培训人员专业能力是否良好；培训次数是否充分等情况进行评审。分值（2,1,0）。 | 2 | 主观分 | # 团队人员 |
|  | 11.2项目班组人员具有项目经验情况： ①项目技术负责人具备信息技术工程类高级工程师证书得2分（投标文件中提供证书复印件和近三个月任一个月在投标单位缴纳社保的参保证明材料，不提供不得分）； ②拟派项目经理具有计算机技术与软件专业技术资格（水平）的《信息系统项目管理师》证书或信息技术工程类高级工程师证书得2分（投标文件中提供证书复印件和近三个月任一个月在投标单位缴纳社保的参保证明材料，不提供不得分）； ③项目安装人员具有计算机技术与软件专业技术资格（水平）的《信息技术支持工程师》或《信息系统管理工程师》或《网络工程师》证书。每个得1分，最高得2分（投标文件中提供证书复印件和最近三个月任一个月在投标单位缴纳社保的参保证明材料，不提供不得分） | 6 | 客观分 |  |
| 12 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 - 本项目对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审； - 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购标项中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购标项提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 | # 30 | # / | # / |

（1）本项目采用综合评分法确定中标候选人。总分值为100分，小数点后保留两位。

（2）使用综合评分法的采购项目，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列推荐第一名为中标候选人。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2政府采购评审中出现招标文件第二部分投标人须知《前附表》“报价要求”第（2）条所列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于招标文件第二部分投标人须知《前附表》“报价要求”第（2）条第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

3.4.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.4.4本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购标项中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购标项提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目推荐的中标候选人数量：   1   。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

4.2.15参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。”

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分 拟签订的合同文本

杭州师范大学采购合同

甲方（需方）：杭州师范大学

乙方（供方）：

合同编号：校合-2026-CGZX-

标书编号：330100261220010000123-HZNU-2026136

项目名称：

需求部门：

经费来源：

经费代码：

签约地点：杭州师范大学

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规精神，杭州师范大学（甲方）经过      采购方式，确定          （乙方）为供货单位，双方经协商达成以下条款：

第一条：采购货物配置清单及合同价                          金额单位：元（人民币）

| 编号 | 产品名称 | 型 号 | 数量 | 单价 | 合计价格 | 预算号 | 执行号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价人民币（大写）： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．设备型号、数量、配置要求等详见配置清单。

2．以上合同总价包括运抵各使用单位的运费及安装调试、现场技术培训等所有费用。

第二条：质量保证

乙方保证本合同中所供应的国产商品是 2026年以后或是最新生产的，符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

第三条：交货

1．合同签订后，乙方应将商品安全运至甲方事先指定的地点（仪器设备乙方负责安装、调试完毕达到验收条件），交甲方验收。

2．商品交付使用时，乙方必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件，提供现场技术培训。

3．交货时间：合同签订后90日历天内完工并验收合格、交付采购人。

交货地点：甲方知道地点。

使用方联系人及联系方式：                             。

第四条：售后服务

1．商品（系统）的质保期从验收合格之日起     年。质保期满后，乙方仍提供整机维修和系统维护服务，收取成本费（另行约定）。

2．其它优惠条件（可选择输入）：

第五条：验收

1．乙方将所供商品运至交货地点拆箱并安装调试完毕后，由甲方使用者当场负责初次（品牌、外观、数量等）验收；甲方需要另行组织专家等验收的，验收期为15天(双方另有约定的从其约定）。

2．商品从验收合格之日起 30 日内，出现非使用方人为因素造成的无法排除的故障由乙方予以整机调换。

3.乙方按照甲方要求将货物送至各个使用点；经甲方组织验收，送货时间、地点、产品规格、型号、数量、质量及参数要求完全符合合同约定。

第六条：履约保证金

乙方在收到签订合同邀约后7天内向甲方交纳中标总额 1%（计￥      元）的履约保证金；履约保证金以支票、汇票、本票、保函等非现金提交。服务期满或验收合格后没有发现有质量问题和维护问题，全额无息退还。

第七条：货款的支付

1.合同生效、具备实施条件(若有履约保证金的，须乙方交纳后)5个工作日内，甲方凭乙方开具的预付款发票，支付40%预付款给乙方，若乙方无需预付款的可选择在仪器设备验收合格后一次性支付；预付款的支付进程不得影响合同的履行；甲、乙双方另有注明的除外。

2.乙方向甲方开具符合法律、法规规范及行业要求的真实、有效的增值税专用发票（进口免税产品须提供免表及报关单并符合税务部门的相关开票规定）。

3.甲方凭乙方的供货发票，校内验收单、入库单等支付凭证办理相关支付手续，向乙方付清全部合同款。

第八条：违约责任

1．乙方无正当理由逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价款0.05%（计￥        元）的违约金。

2．甲方无正当理由逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价款0.05%（计￥       元）的违约金。

3．如乙方在合同生效后未能按合同约定的交货时间供货或未能如期履行合同规定的其他内容，造成甲方实际损失的，甲方有权通过调解、诉讼等方式向乙方追偿，并将实际情况报相关采购监管部门。

4．乙方应保证甲方所采购的商品及其任何一部分，在使用时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

5．有下列情形之一的，乙方承担相关责任，造成损失的乙方承担损失赔偿；如有争议，则按本合同第九条处理。

1）在商品交付验收合格之日起质保期内发生质量问题；

2）售后服务或维护未按照合同约定或国家法律、规章制度规定完成的。

第九条：争议解决

本合同在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，各使用方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，向合同签订地人民法院提起诉讼解决。

第十条：双方约定的其他事项

第十一条：合同生效

1．本合同经双方法定代表人或其授权委托人签字并加盖双方公章之日起生效。

2．本合同一式  陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 壹 份，华诚工程咨询集团有限公司执 壹 份。

3．下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

3.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

3.1.2 中标通知书；

3.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

3.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

3.1.5 其他相关采购文件。

甲方（公章）：杭州师范大学

法定代表人或授权委托人：

邮编：311121

使用部门联系人：

电话：0571-2886

传真：0571-2886

采购中心联系人：

电话：

附：增值税专用发票开票资料)

纳税人：杭州师范大学

地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2318号

统一社会信息代码（税号）：12330100470103303W

发票开具咨询电话：28869903

开户银行：交通银行杭州下沙支行

账号：331065950018000482533

乙方（公章）：

法定代表人或授权委托人：纸质合同上必须亲笔签名

地址：

邮编：

统一社会信息代码（税号）:

联系人：

电话：          手机：

传真：

开户银行：

账号：

合同签发日期：    年    月   日

# 第六部分 应提交的有关格式范例

# 资格文件部分

目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

杭州师范大学、华诚工程咨询集团有限公司：

我方参与仓前、下沙校区安防体系数字化改造和扩容项目【招标编号：330100261220010000123-HZNU-2026136】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件4）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件4）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

# 商务技术文件部分

目录

（1）投标函………………………………………………………………………（页码）

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明……（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（6）投标标的清单………………………………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

一、投标函

杭州师范大学、华诚工程咨询集团有限公司：

我方参加你方组织的仓前、下沙校区安防体系数字化改造和扩容项目【招标编号：330100261220010000123-HZNU-2026136】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.3中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责，积极配合采购人、采购代理机构复核投标文件中的资料。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、对通过政采云平台开展的质疑、投诉等活动，我方承诺并接受平台以电子送达的方式送达相关文书。我方认可电子送达与邮寄送达具有同等法律效力，以文书到达政采云平台日期为送达日期，本公司保证政采云平台账号真实有效。

6、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

杭州师范大学、华诚工程咨询集团有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：           ，所在单位：         ），以我方名义处理仓前、下沙校区安防体系数字化改造和扩容项目【招标编号：330100261220010000123-HZNU-2026136】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

杭州师范大学、华诚工程咨询集团有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：           ，所在单位：         ），以我方名义处理仓前、下沙校区安防体系数字化改造和扩容项目【招标编号：330100261220010000123-HZNU-2026136】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 其他实质性要求1： | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |
| 4 | 其他实质性要求2： |  | 见投标文件第 页 |
| …… | 其他实质性要求……： |  | 见投标文件第 页 |

注：1.按本格式和要求提供。

2.招标文件中实质性要求必须明确响应。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

| 序号 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | XXX（预先填写） | 见投标文件第 页 |
| 2 | XXX | 见投标文件第 页 |
| …… |  | 见投标文件第 页 |

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX（预先填写） |  |  |  |  |
| 2 | XXX |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：1.按本格式和要求提供。

2.本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”为准。

3.投标人须保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部非实质性要求。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

杭州师范大学、华诚工程咨询集团有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

# 报价文件部分

目录

- 开标一览表（报价表）……………………………………………………（页码）

- 中小企业声明函……………………………………………………………（页码）

- 关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件………………………………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

杭州师范大学、华诚工程咨询集团有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成仓前、下沙校区安防体系数字化改造和扩容项目【招标编号：330100261220010000123-HZNU-2026136】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

三、关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如果有）

[符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定的本国产品拟享受价格扣除政策的，需提供关于符合本国产品标准的声明函（附件8）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。]

注：投标人未提供关于符合本国产品标准的声明函（或财政部会同有关部门规定的有关证明文件）或提供的关于符合本国产品标准的声明函（或财政部会同有关部门规定的有关证明文件）不符合要求的，不享受该价格扣除政策。

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_杭州师范大学_单位的_仓前、下沙校区安防体系数字化改造和扩容项目__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加仓前、下沙校区安防体系数字化改造和扩容项目【招标编号：330100261220010000123-HZNU-2026136】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件5：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为仓前、下沙校区安防体系数字化改造和扩容项目【招标编号：330100261220010000123-HZNU-2026136】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称）。（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 杭州师范大学 的 仓前、下沙校区安防体系数字化改造和扩容项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。

附件8：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司(单位)郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府 采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕 34号)的规定，本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。 具体情况如下：

1.(产品名称1)¹ ,生产厂为  (厂名)² ,厂址为  (生产厂址)。 (产品名称1) 的中国境内生产的组件成本占比≥  ( 规 定比例)³ 。  (产品名称1) 的  (关键组件)⁴  在中国境内生产。  ( 产 品名称1) 的  (关键工序)⁵  在中国境内完成。

2.(产品名称2) ,生产厂为  ( 厂 名 ), 厂 址 为  (生产厂址)。 (产品名称2) 的中国境内生产的组件成本占比≥  ( 规 定比 例 )。  (产品名称2) 的  (关键组件) 在中国境内生产。  ( 产品名称2) 的(关键工序) 在中国境内完成。

......

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假， 愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章):

日 期 ：   年     月   日